Приложение № 1

**Перечень объектов, подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга, сигналы от которых
привели к необоснованным выездам оперативных служб в период с 01.03.2019 по 31.03.2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ КСОБ** | **Наименование** | **Адрес** | **Логический номер** | **Тревога** | **Время прохождения тревоги** | **Причина возникновения тревоги** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 2131 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 Невского района Санкт-Петербурга | проспект Большевиков, дом 23, литера Ч | 4818 | Тревога КТС | 02.03.2019 12:57:47 | Случайное нажатие |
| 2 | 2138 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 327 Невского района Санкт-Петербурга | улица Ткачей, дом 9, литера А | 4471 | Тревога СКЗ | 12.03.2019 15:49:33 | Перебои электроэнергии |
| Тревога СКЗ | 12.03.2019 15:49:35 | Перебои электроэнергии |
| 3 | 2148 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 336 Невского района Санкт-Петербурга | улица Седова, дом 66, литера А | 4499 | Тревога СКЗ | 01.03.2019 11:47:41 | Перебои электроэнергии |
| Тревога СКЗ | 01.03.2019 11:47:43 | Перебои электроэнергии |
| 4 | 2198 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 31 Невского района Санкт-Петербурга | проспект Елизарова, дом 7а, литера А | 43619 | Тревога СКЗ | 06.03.2019 16:39:52 | Произвольное срабатывание |
| Тревога СКЗ | 06.03.2019 16:39:53 | Произвольное срабатывание |
| 5 | 2199 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования № 133 Невского района Санкт-Петербурга | Слободская улица, дом 5, литера А | 4792 | Тревога КТС | 18.03.2019 20:26:40 | Произвольное срабатывание |
| Тревога КТС | 18.03.2019 20:27:08 | Произвольное срабатывание |
| 6 | 2203 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Искровский проспект, дом 6, корпус 7, литера А | 2742351 | Тревога ПОЖАР | 02.03.2019 21:43:34 | Произвольное срабатывание |
| 7 | 2207 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | улица Антонова-Овсеенко, дом 5, корпус 4, литера А | 4533 | Тревога ПОЖАР | 09.03.2019 13:44:56 | Произвольное срабатывание |
| 8 | 2217 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 Невского района Санкт-Петербурга | улица Крыленко, дом 21, корпус 3, литера А | 4670 | Тревога ПОЖАР | 28.03.2019 07:08:39 | Произвольное срабатывание |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 9 | 2219 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | проспект Солидарности, дом 8, корпус 2, литера А | 4655 | Тревога СКЗ | 29.03.2019 12:50:33 | Перебои электроэнергии |
| 10 | 2243 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | Народная улица, дом 7, литера С | 4877 | Тревога СКЗ | 13.03.2019 10:53:29 | Перебои электроэнергии |
| Тревога СКЗ | 13.03.2019 11:03:33 | Перебои электроэнергии |
| 11 | 2251 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 75 Невского района Санкт-Петербурга | Третий Рабфаковский переулок, дом 10, корпус 2, литера Л | 4771 | Тревога СКЗ | 22.03.2019 15:23:38 | Перебои электроэнергии |
| Тревога СКЗ | 22.03.2019 15:23:42 | Перебои электроэнергии |
| 12 | 2259 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 85 Невского района Санкт-Петербурга | проспект Большевиков, дом 37, корпус 2, литера З | 1217025 | Тревога СКЗ | 20.03.2019 14:49:43 | Неисправность системы |
| Тревога СКЗ | 20.03.2019 14:54:53 | Неисправность системы |
| 13 | 5736 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга» | Ивановская улица, дом 10, литера А | 15956 | Тревога ПОЖАР | 12.03.2019 07:55:21 | Произвольное срабатывание |
| 14 | 6912 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга (загородная дача) | посёлок Ушково, Песочная улица, дом 100, литера А | 1217021 | Тревога ПОЖАР | 08.03.2019 04:40:26 | Произвольное срабатывание |
| 15 | 6948 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 690 Невского района Санкт-Петербурга | Русановская улица, дом 15, корпус 2, литера А | 1217027 | Тревога КТС | 07.03.2019 13:21:29 | Случайное нажатие |
| Тревога КТС | 07.03.2019 13:24:47 | Случайное нажатие |
| 16 | 7117 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 Невского района Санкт-Петербурга | проспект Александровской Фермы, дом 8, корпус 2 | 1217033 | Тревога ПОЖАР | 14.03.2019 06:43:50 | Приготовление пищи |