Приложение № 1

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга,
сигналы от которых привели к необоснованным выездам оперативных служб
в период с 01.01.2021 по 31.01.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ КСОБ** | **Наименование** | **Адрес** | **Логический номер** | **Тревога** | **Время прохождения тревоги** | **Причина возникновения тревоги** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 2046 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения Невского района Санкт-Петербурга» | проспект Пятилеток, дом 9, корпус 1, литера А | 42067 | Тревога КТС | 09.01.2021 05:13:05 | Перебои электроэнергии |
| 2 | 42067 | Тревога ОС | 09.01.2021 05:13:22 | Перебои электроэнергии |
| 3 | 2066 | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Невского района Санкт-Петербурга» | Караваевская улица, дом 26, корпус 2, литера А | 1209003 | Тревога ОС | 29.01.2021 21:30:32 | Неисправность системы |
| 4 | 2148 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 336 Невского района Санкт-Петербурга | улица Седова, дом 66, литера А | 4499 | Тревога ПОЖАР | 20.01.2021 11:36:45 | Неисправность системы |
| 5 | 2156 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 343 Невского района Санкт-Петербурга | улица Крыленко, дом 33, корпус 2, литера Б | 4644 | Тревога ПОЖАР | 17.01.2021 10:48:13 | Неисправность системы |
| 6 | 2159 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 345 Невского района города Санкт-Петербурга | бульвар Красных Зорь, дом 6, корпус 2, литера А | 4659 | Тревога ПОЖАР | 20.01.2021 13:49:35 | Неисправность системы |
| 7 | 2160 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 346 Невского района Санкт-Петербурга | улица Подвойского, дом 18, корпус 3, литера А | 4706 | Тревога КТС | 15.01.2021 13:24:39 | Неисправность системы |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2171 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 513 Невского района Санкт-Петербурга | улица Латышских Стрелков, дом 9, корпус 3, литера А | 4531 | Тревога ПОЖАР | 26.01.2021 07:50:37 | Неисправность системы |
| 9 | 2173 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 527 Невского района Санкт-Петербурга | Второй Рабфаковский переулок, дом 1, корпус 4, литера Н | 4704 | Тревога СКЗ | 04.01.2021 16:39:12 | Перебои электроэнергии |
| Тревога СКЗ | 04.01.2021 16:41:39 | Перебои электроэнергии |
| 10 | 2183 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 593 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга | проспект Солидарности, дом 11, корпус 2, литера Ы | 4694 | Тревога СКЗ | 19.01.2021 06:26:21 | Прорыв ГВС |
| Тревога СКЗ | 19.01.2021 06:35:36 | Прорыв ГВС |
| Тревога СКЗ | 19.01.2021 06:45:18 | Прорыв ГВС |
| Тревога СКЗ | 19.01.2021 06:45:33 | Прорыв ГВС |
| Тревога СКЗ | 19.01.2021 07:01:27 | Прорыв ГВС |
| 11 | Тревога СКЗ | 19.01.2021 07:38:12 | Прорыв ГВС |
| Тревога СКЗ | 19.01.2021 07:45:29 | Прорыв ГВС |
| Тревога СКЗ | 19.01.2021 07:46:07 | Прорыв ГВС |
| 12 | Тревога СКЗ | 19.01.2021 08:39:21 | Прорыв ГВС |
| 13 | 2223 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 Невского района Санкт-Петербурга | улица Подвойского, дом 35, корпус 2, литера А | 4459 | Тревога ПОЖАР | 12.01.2021 10:34:48 | Неисправность системы |
| 14 | 2233 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 135 Невского района Санкт-Петербурга | Ивановская улица, дом 23, литера А | 4871 | Тревога СКЗ | 30.01.2021 22:58:15 | Перебои электроэнергии |
| 15 | 2235 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | проспект Елизарова, дом 16, литера А | 4430 | Тревога ПОЖАР | 09.01.2021 14:30:17 | Неисправность системы |
| 16 | 2237 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | улица Седова, дом 138, литера А | 4437 | Тревога СКЗ | 18.01.2021 15:28:15 | Неисправность системы |
| Тревога СКЗ | 18.01.2021 15:28:18 | Неисправность системы |
| 17 | 2254 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 79 Невского района Санкт-Петербурга | улица Новосёлов, дом 55, литера Т | 4882 | Тревога СКЗ | 03.01.2021 11:55:04 | Перебои электроэнергии |
| Тревога СКЗ | 03.01.2021 11:55:06 | Перебои электроэнергии |
| 18 | 2256 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 82 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга | Дальневосточный проспект, дом 34, корпус 2, литера А | 4669 | Тревога КТС | 27.01.2021 12:32:53 | Неправильное обращение с оборудованием |
| 19 | 2327 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр «Невский» (Подростково-молодежный клуб «Спутник») | проспект Обуховской Обороны, дом 95, корпус 1, литера А | 4945 | Тревога ПОЖАР | 24.01.2021 14:44:08 | Ремонтные работы |
| 20 | 5736 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга» | Ивановская улица, дом 10, литера А | 15956 | Тревога СКЗ | 23.01.2021 13:27:04 | Перебои электроэнергии |
| Тревога СКЗ | 23.01.2021 13:27:07 | Перебои электроэнергии |
| 21 | Тревога СКЗ | 30.01.2021 22:59:09 | Перебои электроэнергии |
| Тревога СКЗ | 30.01.2021 22:59:12 | Перебои электроэнергии |
| 22 | 7409 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр «Невский» (филиал подростково-молодежного клуба «Молодежный центр») | улица Бабушкина, дом 42, корпус 4, литера А | 1200021 | Тревога ПОЖАР | 17.01.2021 23:05:07 | Неисправность системы |