Приложение № 1

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,  
подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга,  
сигналы от которых привели к необоснованным выездам оперативных служб  
в период с 01.10.2022 по 31.10.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ КСОБ** | **Наименование** | **Адрес** | **Логический номер** | **Тревога** | **Время прохождения тревоги** | **Информация, полученная от представителя объекта, о причине возникновения тревоги** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 2055 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга» | улица Шелгунова,  дом 17, литера Д | 17678 | Тревога ПОЖАР | 04.10.2022 05:52:34 | Прорыв ГВС |
| 2 | 2094 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 94» | Товарищеский проспект, дом 24, литера А | 87576 | Тревога ПОЖАР | 09.10.2022 00:34:35 | Ремонтные работы  без предупреждения |
| 3 | 2096 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 46» | улица Седова, дом 95, корпус 2, литера А | 43875 | Тревога ПОЖАР | 07.10.2022 17:12:06 | Произвольное срабатывание |
| 4 | Тревога ПОЖАР | 17.10.2022 15:42:06 | Произвольное срабатывание |
| 5 | 2113 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Музей «Невская застава» | Ново-Александровская улица, дом 23, литера А | 1214001 | Тревога ОС | 28.10.2022 03:01:13 | Произвольное срабатывание |
| 6 | 6885 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 143 Невского района Санкт-Петербурга | Рыбацкий проспект,  дом 7, корпус 2, литера А | 1217007 | Тревога КТС | 07.10.2022 10:01:38 | Случайное нажатие |
| 7 | 2144 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа  № 331 Невского района Санкт-Петербурга | улица Бабушкина,  дом 65, литера А | 4486 | Тревога ПОЖАР | 07.10.2022 00:33:52 | Произвольное срабатывание |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 8 | 2115 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Невская централизованная библиотечная система» (Библиотека № 1 им. Н.К. Крупской) | Октябрьская набережная, дом 64, корпус 1,  литера В | 10952 | Тревога ОС | 20.10.2022 17:34:18 | Произвольное срабатывание |
| Тревога ОС | 20.10.2022 17:37:44 | Произвольное срабатывание |
| Тревога ОС | 20.10.2022 17:40:13 | Произвольное срабатывание |
| Тревога ОС | 20.10.2022 17:59:48 | Произвольное срабатывание |
| 9 | 2159 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа  № 345 Невского района Санкт-Петербурга | бульвар Красных Зорь,  дом 6, корпус 2, литера А | 4659 | Тревога ПОЖАР | 26.10.2022 20:43:48 | Произвольное срабатывание |
| 10 | Тревога ПОЖАР | 29.10.2022 06:04:59 | Произвольное срабатывание |
| 11 | 2161 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа  № 346 Невского района Санкт-Петербурга | улица Коллонтай,  дом 19, корпус 5,  литера А | 4674 | Тревога КТС | 05.10.2022 14:13:35 | Случайное нажатие |
| 12 | 2164 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа  № 350 Невского района Санкт-Петербурга | улица Тельмана, дом 34, литера Б | 4646 | Тревога КТС | 30.10.2022 15:16:20 | Случайное нажатие |
| Тревога КТС | 30.10.2022 15:21:07 | Случайное нажатие |
| 13 | 2205 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | улица Ольминского,  дом 30, литера А | 4442 | Тревога ПОЖАР | 20.10.2022 18:49:13 | Произвольное срабатывание |
| 14 | 2239 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 Невского района Санкт-Петербурга | улица Седова, дом 152, литера В | 4439 | Тревога ПОЖАР | 03.10.2022 04:35:24 | Произвольное срабатывание |
| 15 | Тревога ПОЖАР | 03.10.2022 05:24:56 | Произвольное срабатывание |
| 16 | 2246 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67 общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | улица Шелгунова,  дом 20, литера Р | 4519 | Тревога ПОЖАР | 19.10.2022 20:53:38 | Произвольное срабатывание |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 17 | 2264 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 92 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Октябрьская набережная, дом 122, корпус 6,  литера А | 4791 | Тревога ПОЖАР | 09.10.2022 09:17:22 | Произвольное срабатывание |
| 18 | 2271 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 102 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | улица Подвойского,  дом 14, корпус 2,  литера А | 4528 | Тревога КТС | 04.10.2022 12:03:44 | Произвольное срабатывание |
| 19 | 2277 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 109 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | улица Подвойского,  дом 48, корпус 4,  литера А | 4668 | Тревога ПОЖАР | 27.10.2022 03:47:10 | Произвольное срабатывание |
| 20 | 2297 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 126 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Шлиссельбургский проспект, дом 31,  корпус 2, литера А | 4672 | Тревога ПОЖАР | 23.10.2022 17:45:52 | Срабатывание  из-за строительной пыли |
| 21 | 2298 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 127 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Рыбацкий проспект,  дом 43, корпус 2,  литера А | 4781 | Тревога ПОЖАР | 13.10.2022 08:21:48 | Срабатывания  из-за пара |