Приложение № 1

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга,
сигналы от которых привели к необоснованным выездам оперативных служб
в период с 01.01.2020 по 31.01.2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ КСОБ** | **Наименование** | **Адрес** | **Логический номер** | **Тревога** | **Время прохождения тревоги** | **Причина возникновения тревоги** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 2058 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга» (Отделение Социальная гостиница для несовершеннолетних № 1) | проспект Елизарова, дом 31, корпус 3, литера А | 17670 | Тревога ПОЖАР | 21.01.2020 23:11:01 | Произвольное срабатывание |
| 2 | 2103 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 45 Невского района» | Товарищеский проспект, дом 10, корпус 3, литера А | 1210026 | Тревога ОС | 04.01.2020 06:26:00 | Произвольное срабатывание |
| 3 | 2111 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Культурный центр «Троицкий» | проспект Обуховской Обороны, дом 223, литера А | 18034 | Тревога ПОЖАР | 03.01.2020 13:25:39 | Произвольное срабатывание |
| 4 | 2123 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Невская централизованная библиотечная система» Детская библиотека № 11 | бульвар Красных Зорь, дом 1, литера А | 1200019 | Тревога ПОЖАР | 20.01.2020 08:42:15 | Произвольное срабатывание |
| 5 | 2163 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 348 Невского района Санкт-Петербурга | Шлиссельбургский проспект, дом 43, литера А | 4824 | Тревога КТС | 05.01.2020 19:16:26 | Произвольное срабатывание |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 6 | 2167 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 497 Невского района Санкт-Петербурга | Октябрьская набережная, дом 70, корпус 2, литера А | 87586 | Тревога ПОЖАР | 25.01.2020 18:51:52 | Произвольное срабатывание |
| 7 | 2180 | Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 574 Невского района Санкт-Петербурга | Шлиссельбургский проспект, дом 24, корпус 2, литера А | 4783 | Тревога ПОЖАР | 10.01.2020 05:17:59 | Произвольное срабатывание |
| 8 | 2198 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 31 Невского района Санкт-Петербурга | проспект Елизарова, дом 7а, литера А | 43619 | Тревога СКЗ | 17.01.2020 13:19:38 | В ГРЩ перегорела деталь |
| Тревога СКЗ | 17.01.2020 13:19:41 | В ГРЩ перегорела деталь |
| 9 | 2211 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | улица Крыленко, дом 9, корпус 3, литера Ф | 4532 | Тревога СКЗ | 14.01.2020 16:52:36 | Скачок напряжения |
| 10 | Тревога СКЗ | 14.01.2020 21:07:59 | Скачок напряжения |
| 11 | 2218 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга | Ивановская улица, дом 22, литера А | 4763 | Тревога КТС | 30.01.2020 13:30:22 | Случайное нажатие |
| Тревога КТС | 30.01.2020 13:31:31 | Случайное нажатие |
| 12 | 2230 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 Невского района Санкт-Петербурга | улица Седова, дом 81, литера А | 4758 | Тревога КТС | 19.01.2020 20:31:51 | Случайное нажатие |
| 13 | 2235 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | проспект Елизарова, дом 16, литера А | 4430 | Тревога СКЗ | 16.01.2020 16:51:22 | Скачок напряжения |
| Тревога СКЗ | 16.01.2020 16:52:15 | Скачок напряжения |
| 14 | 2252 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Второй Рабфаковский переулок, дом 12, литера К | 4665 | Тревога ПОЖАР | 16.01.2020 03:35:10 | Произвольное срабатывание |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 15 | 6948 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 690 Невского района Санкт-Петербурга | Русановская улица, дом 15, корпус 2, литера А | 1217027 | Тревога ПОЖАР | 29.01.2020 07:30:49 | Пригорание пищи |
| Тревога ПОЖАР | 29.01.2020 07:32:05 | Пригорание пищи |
| 16 | Тревога ПОЖАР | 30.01.2020 08:36:24 | Произвольное срабатывание |