Приложение № 1

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга,
сигналы от которых привели к необоснованным выездам оперативных служб
в период с 01.02.2021 по 28.02.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ КСОБ** | **Наименование** | **Адрес** | **Логический номер** | **Тревога** | **Время прохождения тревоги** | **Причина возникновения тревоги** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 2081 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 87» | улица Дыбенко, дом 21, корпус 2, литера Щ | 1200003 | Тревога СКЗ | 18.02.2021 07:36:58 | Неисправность датчика |
| Тревога СКЗ | 18.02.2021 07:37:00 | Неисправность датчика |
| 2 | 2111 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Культурный центр «Троицкий» | проспект Обуховской Обороны, дом 223, литера А | 10696 | Тревога КТС | 20.02.2021 17:07:53 | Произвольное срабатывание |
| 3 | 2115 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Невская централизованная библиотечная система» (Библиотека № 1 им. Н.К. Крупской) | Октябрьская набережная, дом 64, корпус 1, литера В | 10952 | Тревога ОС | 04.02.2021 06:00:17 | Произвольное срабатывание |
| 4 | 2116 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Невская централизованная библиотечная система» (Библиотека № 2) им. Ф. Абрамова | Ивановская улица, дом 14, литера А | 1200015 | Тревога ОС | 13.02.2021 22:51:29 | Произвольное срабатывание |
| 5 | 2134 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга | Октябрьская набережная, дом 118, корпус 9, литера А | 43627 | Тревога СКЗ | 18.02.2021 14:08:42 | Тестирование без предупреждения |
| Тревога СКЗ | 18.02.2021 14:08:54 | Тестирование без предупреждения |
| 6 | 2137 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 326 Невского района Санкт-Петербурга | проспект Александровской Фермы, дом 11, литера П | 4521 | Тревога СКЗ | 26.02.2021 10:29:49 | Перебои электроэнергии |
| 7 | Тревога СКЗ | 27.02.2021 05:44:39 | Произвольное срабатывание |
| 8 | Тревога СКЗ | 27.02.2021 10:00:50 | Произвольное срабатывание |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 9 | 2148 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 336 Невского района Санкт-Петербурга | улица Седова, дом 66, литера А | 4499 | Тревога СКЗ | 18.02.2021 11:00:39 | Перебои электроэнергии |
| Тревога СКЗ | 18.02.2021 11:00:41 | Перебои электроэнергии |
| 10 | 2151 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 338 Невского района Санкт-Петербурга | Октябрьская набережная, дом 84, корпус 2, литера А | 4819 | Тревога ПОЖАР | 18.02.2021 13:18:43 | Произвольное срабатывание |
| 11 | 2172 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 516 Невского района Санкт-Петербурга | Народная улица, дом 63, литера А | 4881 | Тревога СКЗ | 14.02.2021 17:57:19 | Неисправность системы |
| Тревога СКЗ | 14.02.2021 18:00:01 | Неисправность системы |
| 12 | 2186 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 641 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга | проспект Пятилеток, дом 6, корпус 3, литера А | 4469 | Тревога ПОЖАР | 18.02.2021 10:45:49 | Произвольное срабатывание |
| 13 | 2192 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга | улица Коллонтай, дом 27, корпус 4, литера А | 4681 | Тревога КТС | 10.02.2021 14:01:14 | Неисправность системы |
| 14 | 2237 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | улица Седова, дом 138, литера А | 4437 | Тревога СКЗ | 03.02.2021 10:23:08 | Перебои электроэнергии |
| Тревога СКЗ | 03.02.2021 10:23:11 | Перебои электроэнергии |
| 15 | 2239 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 Невского района Санкт-Петербурга | улица Седова, дом 152, литера В | 4439 | Тревога ПОЖАР | 03.02.2021 01:27:50 | Произвольное срабатывание |
| 16 | 2242 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Невского района Санкт-Петербурга | Второй Рабфаковский переулок, дом 9, корпус 2, литера И | 4662 | Тревога КТС | 10.02.2021 12:57:33 | Неисправность системы |
| 17 | Тревога СКЗ | 10.02.2021 13:01:41 | Неисправность системы |
| Тревога СКЗ | 10.02.2021 13:01:42 | Неисправность системы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 18 | 2259 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 85 Невского района Санкт-Петербурга | проспект Большевиков, дом 37, корпус 2, литера З | 1217025 | Тревога СКЗ | 20.02.2021 21:12:12 | Перебои электроэнергии |
| 19 | 2294 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 123 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | улица Тельмана, дом 45, корпус 2, литера А | 4525 | Тревога ПОЖАР | 03.02.2021 02:53:12 | Произвольное срабатывание |