УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ средняя школа № 527
Невского района Санкт-Петербурга

____________________ М.С. Якимова

«___» ______________________ 2024 г.

Задание на проектирование на ремонт стадиона Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№ 527 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, 
2-й Рабфаковский пер., д. 1, к. 4, лит. Н

- Общие данные

1. Основание для проектирования:

Бюджет Санкт-Петербурга

2.  Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 527 Невского района Санкт-Петербурга

Место проведения ремонтных работ: Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 1, к. 4, лит. Н

3. Источник финансирования:

Бюджет Санкт-Петербурга

4. Вид строительства:

Ремонт стадиона

5. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта:

Характеристики территории:

Площадь стадиона: 2 695,00 м2

6. Необходимость выполнения инженерных изысканий:

Топографическая съемка масштаба 1:500, актуальная на 2024 год.

7. Исходная разрешительная документация:

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок;

Кадастровый паспорт земельного участка;

Задание КГА.

Передача исходно-разрешительной документации оформляется документально, сторонами подписывается акт передачи исходно-разрешительной документации.

8. Сроки выполнения:

Подготовка документации до 45 рабочих дней.

Процедура согласования до 90 рабочих дней.

II. Перечень основных требований к проектным решениям.

Документацию разработать в соответствии с действующими нормами, правилами 
и стандартами, требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, а также в соответствие 
с требованиями выданного задания КГА, задания на проектирование.

1. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:

В соответствии с Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2016 года № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга».

Предусмотреть с учётом требований градостроительного плана земельного участка, проекта планировки территории, утверждённых в установленном порядке, Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г (с изменениями на 3 августа 2018 года) (редакция, действующая с 1 января 2019 года), РМД 31-07-2009 Санкт-Петербург Руководство по проектированию дошкольных образовательных учреждений 
в Санкт-Петербурге (Распоряжение Комитета по строительству от 28 декабря 2009 года 
№ 450).

2. Основные требования к проектным решениям:

2.1. Выполнить топографическую съёмку с передачей одного экземпляра в ОПС КГА СПб.

2.2. Выполнить проект благоустройства территории и ремонта стадиона на основании произведённых обмеров объекта в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП и СанПиН.

2.3. Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с:

- Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2016 года № 961 
«О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений 
в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства»;

- Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе проектной документации и требованиях к ее содержанию»;

- Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 № 7 «Об охране окружающей среды»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;

- СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»;

- Закон Санкт-Петербурга от 23.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;

- другими нормативными актами действующего законодательства в РФ в области строительства.

Структуру оформления разделов документации выполнить в соответствии с ГОСТ 2.105-2019 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам».

3. Основные требования к объемно-планировочным решениям.

3.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, 
МАФ, оборудования:

Применяемые материалы, изделия, конструкции, МАФ, оборудование в процессе проектирования подлежат обязательному согласованию с заказчиком. Качество применяемых материалов, изделий, конструкций, МАФ, оборудования должно соответствовать действующим ГОСТ, СНиП, СанПиН и иметь соответствующие сертификаты, в том числе гигиенические. Иметь необходимые эпидемиологические заключения и сертификаты пожарной безопасности.

3.2. Требования к применяемым конструкциям:

В проекте применить долговечные и высококачественные строительные, отделочные и прочие материалы, обеспечивающие пожарную безопасность и эстетичность, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям (в приоритетном порядке предусмотреть применение материалов отечественных производителей).

При размещении элементов благоустройства необходимо соблюдение действующих строительных нормам и правил, требований СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой).

4. Основные требования к инженерно-техническим решениям:

4.1. Требования к основному технологическому оборудованию:

Предусмотреть устройство инженерного обеспечения без превышения лимитов 
по расходам мощности для данного объекта, в соответствии с имеющимися техническими условиями, при необходимости получить новые технические условия.

5. Условия по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан:

В соответствии с требованиями технических норм и правил предусмотреть мероприятия по доступности проектируемого объекта капитального строительства для маломобильных граждан.

- Федеральный закон № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов», ст. 15;

- СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования 
для маломобильных групп населения»;

- СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов 
к объектам социальной инфраструктуры»;

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным населениям».

6. Обоснование необходимости сноса зеленых насаждений, переноса инженерных сетей и коммуникаций: получить разрешение в Управлении садово-паркового хозяйства на снос (перенос) деревьев, попадающих в границы проектирования объекта благоустройства.

7.  Требования к планировочной организации земельного участка:

В соответствии с Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2016 года № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга».

В проекте предусмотреть:

– Устройство спортивной площадки (стадиона);

– Замена ограждения спортивной площадки с устройством ворот / калиток (при необходимости);

– Устройство дренажной системы (при необходимости).

8. Указание мест складирования излишков грунта и (или) мусора при капитальном ремонте и протяженность маршрута их доставки.

9. Производство земляных работ.

В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга от 6 октября 
2016 г. № 875 об утверждении правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга, разработать Пояснительную записку для последующего открытия ордера ГАТИ.

III. Иные требования

1. Требования к составу проектной документации:

(устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления правительства Санкт-Петербурга»,)

Состав проектной документации:

- Пояснительная записка;

- Ситуационный план объекта благоустройства;

- План фотофиксации объекта благоустройства;

- Фотофиксация объекта благоустройства;

- Сводный план инженерных сетей;

- Схема планировки объекта благоустройства;

- План расстановки элементов благоустройства;

- Экспликация элементов благоустройства;

- Разбивочный план;

- Ведомость объемов работ;

- Сметная документация.

  - Требования к проекту организации строительства объекта (ПОС):

Раздел разработать в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе проектной документации и требованиях к ее содержанию».

В разделе предусмотреть комплекс всех необходимых демонтажных, монтажных, строительных, ремонтных, отделочных и восстановительных работ, технологию производства работ и организационные мероприятия.

- Требования к выполнению сметной документации:

Сметную документацию выполнить с использованием сертифицированного программного комплекса в действующей сметно-нормативной базе ФСНБ-2022 с текущими сметными ценами на соответствующие ресурсы и индексы, размещенные в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).

2.1. Сметную документацию выполнить с использованием комплекса автоматизированного расчета сметной стоимости.  Сметная стоимость определяется ресурсно-индексным методом в базовых ценах по состоянию на 01.01.2022 г. на основании действующей сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 и в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации.

По согласованию с заказчиком в текущих ценах и индексах, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).

2.2. Накладные расходы применять в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 812/пр. от 21.12.2020.

2.3. Сметную прибыль применять в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 774/пр. 
от 11.12.2020.

2.4. Непредвиденные работы и затраты – 2% согласно Приказу Минстроя РФ № 421 
от 04.08.2020.

2.5. Налог на добавленную стоимость – 20% (НК РФ, 303-ФЗ от 03.08.2018).

2.6. Стоимость не учтенных в расценках материалов и оборудования применять 
в соответствии с текущими сметными ценами, размещенными в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).

2.7. Стоимость оборудования и материалов, отсутствующих в федеральной государственной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), в текущем уровне определяется на основании конъюнктурного анализа в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020.

2.8. Сметную документацию представить отдельным томом, а также в электронном виде в формате (*.gsfx), а также в формате (*.xml).

2.9. После завершения и согласования сметной документации разработать ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, оформленную 
в соответствии с пунктом 33 Раздела VI Приказа Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр.

3.Требования к оформлению проектной документации:

3.1. Оформление проектной документации осуществляется в соответствии 
с требованиями «ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной 
и рабочей документации»

3.2. Ведомость объемов работ (ВОР) оформить в соответствии с образцом 
СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы». Ведомость объемов работ должна быть выполнена на основании проекта и содержать все необходимые разделы (в том числе демонтажные работы). Кроме того, ВОР должна содержать формулы подсчета строительного мусора и другие подсчеты объемов.

4. Условие согласия правообладателя проектной документации повторного использование на ее использование:

Заказчик получает исключительное право пользования авторскими и смежными правами на результат работ.

5. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:

5.1.  По завершении в установленные сроки работ Подрядчик передает по накладной Заказчику полный комплект оригинала проектно-сметной документации на бумажном носителе в 3-х экземплярах, согласованной в установленном порядке и один экземпляр – в электронном виде, согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 мая 2017 г. № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» и графические файлы в формате dwg.

6. Требования к проведению согласований:

6.1. Получить согласования со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и решениями заказчика, в том числе:

6.1.1 Комитет по градостроительству и архитектуре СПб (КГА СПб);

6.1.2. Отдел подземных сооружений КГА (ОПС КГА);

6.1.4. Комитет по благоустройству СПб;

6.1.5. Балансодержатели подземных коммуникаций;

6.1.6. Садово-парковое хозяйство.

6.2. Сметная документация предварительно согласовывается заказчиком 
и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района».

Составил ведущий инженер

Сектора проектного сопровождения: _______________________________А.В.Голованчук